| Опросный лист на асинхронный электродвигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип двигателя с кз ротором с фазным ротором взрывозащищенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность: |  | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение сети: |  | В +/- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота питающей сети: |  | Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток: |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного действия: |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кратность максимального момента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кратность пускового момента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кратность пускового тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение ротора: |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток ротора: |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная частота вращения: |  | об/мин |  | количество полюсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема соединения обмотки статора: |  | звезда треугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема соединения обмотки ротора: |  | звезда треугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты: |  | IP01 IP23 IP54 |  |  |  |  |  |  | другая IP |  |  |
| Монтажное исполнение: |  | IM В3(IM1001) V1(IM3001) другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс изоляции обмотки статора: |  | стандартный (F, использов. по B) |  |  |  |  |  |  | другой |  |  |
| Класс изоляции обмотки ротора: |  | стандартный (F, использов. по B) |  |  |  |  |  |  | другой |  |  |
| Режим работы: |  | стандартный (S1) |  |  |  |  |  |  | другой , ПВ % |  |  |
| Система вентиляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид взрывозащиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота оси вращения: |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подшипники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| качения |  | скольжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смазка: |  | консистентная |  |  |  |  | кольцевая |  |  |  | принудительная |
| Условия окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка: |  | внутренняя |  |  |  |  |  |  | наружная |  |  |
| Температура окружающей среды: |  | от – °С до + °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажность: |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота установки над уровнем моря: |  | стандартная (до 1000 м) |  |  |  |  |  |  | другая м |  |  |
| наличие агрессивной среды (коррозионная атмосфера, растворы кислот, щелочей, пыль) , % содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пуск вхолостую |  |  | пуск под нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод пуска (для двигателей с к.з. ротором): |  |  | прямой устройство плавного пуска от преобразователя частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пусков (в сутки, в час): |  |  | в холодном состоянии |  |  |  |  |  | в горячем состоянии |  |  |
| Регулирование скорости (для двигателей с к.з. ротором) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| требуется регулирование частоты вращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энкодер: |  | требуется |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |
| Диапазон регулирования скорости: |  | от об/мин, |  |  | до об/мин |  |  |  |  |  |  |
| или частоты питания: |  | от Гц, |  |  | до Гц |  |  |  |  |  |  |
| Охлаждение: |  | самовентиляция |  |  |  |  |  |  | принудительная вентиляция |  |  |
| Тепловая защита двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| датчики температуры обмотки статора: |  | количество |  |  |  |  | НСХ датчиков |  |  |  | Схема соединения датчиков |
| датчики температуры подшипников: |  | количество |  |  |  |  | НСХ датчиков |  |  |  | Схема соединения датчиков |
| Приводной механизм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип механизма (насос, конвейер, компрессор и т.д.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная потребляемая мощность: |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |
| Максимальная потребляемая мощность: |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |
| Реальная рабочая потребляемая мощность: |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |
| при скорости вращения: |  |  |  |  |  |  | мин-1 |  |  |  |  |
| Номинальный момент нагрузки на валу: |  |  |  |  |  |  | Нм |  |  |  |  |
| Момент инерции на валу привода механизма: |  |  |  |  |  |  | кгм2 |  |  |  |  |
| Характеристика нагрузки: | квадратичная (M~n2) |  |  |  |  | линейная (M~n) |  |  |  | постоянная (M=const) |  |
| Примечание: желательно представить зависимость момента сопротивления нагрузки от номинальной частоты вращения с шагом 0,1nном (!обязательно при номинальной мощности двигателя более 3МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования указать в свободной письменной форме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |